АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мы, нижеподписавшиеся:

от лица поставщика _________________________________________,

от лица потребителя ________________________________________,

от лица управляющей компании _______________________________,

от лица энергосервисной компании ___________________________,

произвели технический осмотр индивидуального прибора учета тепловой

энергии, установленных  по адресу: ________________________________,

Проверена комплектность необходимой технической документации,

соответствие  места  и  схемы  установки  и технических параметров

прибора учета выданным техническим условиям. В результате проверки

установлено:

Прибор учета на подающей линии:

D = _______ мм, тип ___________________,

завод-изготовитель ____________________,

заводской номер _______________________,

наличие пломбы ________________________,

показания на момент допуска ___________.

Прибор учета на обратной линии:

D = _______ мм, тип ___________________,

завод-изготовитель ____________________,

заводской номер _______________________,

наличие пломбы ________________________,

показания на момент допуска ___________.

Дата проведения государственной поверки прибора узла учета на подающей линии:_________________________________________________________________

Дата проведения государственной поверки прибора узла учета на обратной линии:_________________________________________________________________

Срок проведения очередной государственной поверки прибора учета узла на подающей линии:_______________________________________________________

Срок проведения очередной государственной поверки прибора учета узла на обратной линии:_______________________________________________________

На основании   изложенного   прибор  учета,  установленный  в

помещении по адресу _________________________________, допускается

(не допускается) к эксплуатации.

Адрес местонахождения, телефон поставщика _______________________.

Адрес местонахождения, телефон потребителя ______________________.

Адрес местонахождения, телефон управляющей

компании_________________________________________________________.

Адрес местонахождения,   телефон   энергосервисной   компании

_________________________________________________________________.

Представитель поставщика ________________________ _________ ______

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Представитель

потребителя            ________________________  _________  ______

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата)

Представитель управляющей

компании               ________________________  _________  ______

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата)

Представитель энергосервисной

компании               ________________________  _________  ______

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата)

Один экземпляр получил ________________________  _________  ______

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата)